山西煤矿机械制造股份有限公司

带式输送机分厂空压机采购基础技术要求

1、本次采购空压机基本配置：

| 序号 | 流量 m3/min | 工作压力 (MPa) | 设备形式 | 台数 | 能效等级 | 噪音 （分贝） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 0.8 | 风冷变频喷油螺杆式空压机 | 1 | 一级 | ≤75 |

2、设备位置：安装于空压机房，主要用气设施为喷砂、喷漆、喷粉作业。

3、基本要求：设备开放数据、IP及通讯协议，便于接入用户的MES系统，实现按月、按年统计电量及气量等数据。

4、品牌范围：

阿特拉斯、英格索兰、萨震、开山、德耐尔

山西煤机装备制造有限责任公司

价格审核部

2025 年1月5日