山西煤矿机械制造股份有限公司

带式输送机分厂汽车衡采购技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能描述/规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数字式汽车衡计量模块 |  |  |  |
| 1 | 数字式汽车衡 | SCS-100T/3.4×18 米（平台长度≥22米），含数字称重传感器10 只、称重显示器 1 台、物联网数字接线盒 1 个。 【①秤体结构：U 型梁（7 道）；②面板厚度：≥10mm；③秤体节数：4 节】 | 台 | 1 |
| 2 | 计量称重管理子系统 | 对货运车辆进行计量称重，首次运货车辆需进行皮重标定，车辆称皮时系统会自动和标定皮重进行比对，如果超过范围，系统自动中止，并记录皮重异常。能对重复称重车辆进行确认后，再打印磅单。 | 套 | 1 |
| 二 | 无人值守称重管理模块 |  |  |  |
| 1 | 车号识别终端 | 1.车牌识别功能；2.语音播报功能；3.数据交互功能；4.显示信息功能 | 台 | 2 |
| 2 | 自助打印云终端 | 自助票据打印功能； | 个 | 1 |
| 3 | 红外对射光幕 | 8 光束 | 套 | 2 |
| 4 | 道闸 |  | 个 | 2 |
| 5 | 防砸雷达 |  | 个 | 2 |
| 6 | 室外监控摄像机 | DS-2CD3T46WDV3-L(400 万含 3 米立柱） | 个 | 2 |
| 7 | 室外监控摄像机 | DS-2CD3T46WDV3-L(400 万含 5 米立柱） | 个 | 1 |
| 8 | 自助打印管理子系统 | 全程司机无需下磅，在称重完成后，司机免下车可取票。称重完成后，自助人机交互终端打印该磅单票据，司机打开车窗后伸手可取到磅单票据 | 套 | 1 |
| 9 | 设备管理控制系统 | 所有外围设备（仪表、红外光幕、雷达、控制信号）全部接入我集中管理的控制器 | 套 | 1 |
| 10 | 车号智能识别子系统 | 对过磅车辆车牌号进行智能识别，现场通过语音大屏交互提示司机上下磅，自动完成称重业务，并对称重数据进行语音播报 | 套 | 1 |
| 11 | 视频监控管理子系统 | 通过监控摄像机 24 小时不间断监控车辆过磅情况，避免过磅货物混装现象,并录像截图存档，对后续数据的追溯性提供有力支撑，方便事后查询 | 套 | 1 |
| 12 | 车辆防作弊检测 子系统 | 红外检测车辆上磅状态，防止不完全上磅作弊 | 套 | 1 |
| 13 | 智能化称重子系统管理 | 通过无人值守称重系统，实现无人值守过磅，司机全程无需下车，自助打印小票，车辆过磅全流程记录查询，磅单记录和合同计划对应， | 套 | 1 |
| 三 | 数据处理模块 |  |  |  |
| 1 | 工业控制计算机 | 研华 IPC-610L（I7-10400/16G/1T） | 台 | 1 |
| 2 | 机架式 UPS 电源 | 3KVA | 台 | 1 |
| 3 | 室外机柜 | 室外操作室及设备机柜 | 台 | 1 |
| 4 | 显示大屏 | 显示大屏（规格600mm×1200mm）安装于室外操作室。显示毛重、净重、车牌号、日期和时间。 | 台 | 2 |
| 5 | 交换机 | TL-SG2008D | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘录像机 | 8 路/2 盘位（含 8T 硬盘） | 台 | 1 |
| 7 | 派车管理子系统 | 每日由磅房操作人员提前将到场车辆车牌号等信息及司机姓名、电话等信息录入系统。司磅人员通过系统或手持移动端按发货计划在线选择车辆后派车。 | 套 | 1 |
| 8 | 报表分析管理子系统 | 主要以用户、矿厂、车辆、车队、品种、时间等任何要素组合统计等进行明细、汇总查询、对比、分析与计算。降低统计分析直报的工作强度,实现高效准确的工作平台，为 领导决策提供及时准确的信息。 | 套 | 1 |
| 9 | 磅单管理子系统 | 磅单过磅列表明细，车辆过磅全流程记录查询，磅单记录和合同计划对应，可查看查询磅单详细信息，自定义选择计量时间，磅单号等信息，磅单打印，磅单导出，支持对磅单进行修改和作废 | 套 | 1 |
| 10 | 数据管理移动端系统 | 使用我公司现有5G网络，实现使用PDA移动端完成车辆和司机管理、车牌数据核验、完成车牌号与合同绑定；二次过磅确认、过磅记录和汇总数据查询等功能。（PDA我公司自购） | 套 | 2 |
| 四 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 含硬件安装调试及软件实施费、含试材辅料及人员培训等 |  | 项 | 1 |
| 2 | 其中一块显示大屏和一套数据管理移动端系统安装于我公司现有汽车衡设施上，并完成调试使用。 |  | 项 | 1 |

山西煤矿机械制造股份有限公司

价格审核部

2026 年1月20日